## Blad1 (3) Woningen
BOUWDEEL | ONDERDEEL
GRONDWERK | VLOER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Type en merk isolatie
GEVEL | GEVEL BEKLEDING
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Aansluiting op kozijn
|  | □ | Aansluiting op vloer
|  | □ | Aansluiting dak
|  | □ | Aansluiting isolatie
RAMEN en DEUREN
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Beglazing type
|  | □ | Kozijn type
|  | □ | Deur type en isolatie
ZOMERNACHTVENTILATIE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type zomernachtventilatie
|  | □ | Meten opp. opening
|  | □ | Meten onderkant + bovenkant t.o.v. maaiveld
DAK | DAK
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Aansluiting op kozijn
|  | □ | Aansluiting op vloer
|  | □ | Aansluiting dak
|  | □ | Aansluiting isolatie op elkaar
BOUWDEEL | ONDERDEEL
VENTILATIE | TYPE VENTILATIESYSTEEM
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type
LUCHT BEHANDELING KAST
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Overzichtsfoto WTW
|  |  | □ | Type en merk
|  | □ | Overzichtsfoto Volumeregeling en/of Bypass
|  |  | □ | Type en merk
|  | □ | Overzichtsfoto kanalen
|  |  | □ | Type en merk isolatie
|  |  | □ | Dikte isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
BOUWDEEL | ONDERDEEL
VERWARMING | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk afgifte
|  | □ | Type en merk extra ventilator in radiator/convector
BOUWDEEL | ONDERDEEL
TAPWATER | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
VOORRAADVATEN
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type
|  | □ | Aansluitwijze
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
DOUCHE TERUG WINNING
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Aansluitwijze
|  | □ | Aantal aangesloten douches
BOUWDEEL | ONDERDEEL
KOELING | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk afgifte
|  | □ | Type en merk extra ventilator in radiator/convector
BEVOCHTIGING EN/OF ONTVOCHTIGING | TYPE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type
| □ | Overzichtsfoto vocht-terugwinning

## Blad1 (2) Utiliteit
BOUWDEEL | ONDERDEEL
GRONDWERK | VLOER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Type en merk isolatie
GEVEL | GEVEL BEKLEDING
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Aansluiting op kozijn
|  | □ | Aansluiting op vloer
|  | □ | Aansluiting dak
|  | □ | Aansluiting isolatie
RAMEN en DEUREN
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Beglazing type
|  | □ | Kozijn type
|  | □ | Deur type en isolatie
ZOMERNACHTVENTILATIE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type zomernachtventilatie
|  | □ | Meten opp. opening
|  | □ | Meten onderkant + bovenkant t.o.v. maaiveld
DAK | DAK
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Aansluiting op kozijn
|  | □ | Aansluiting op vloer
|  | □ | Aansluiting dak
|  | □ | Aansluiting isolatie op elkaar
BOUWDEEL | ONDERDEEL
VENTILATIE | TYPE VENTILATIESYSTEEM
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type
|  | □ | Vermogen Ventilatoren
VENTILATIEDEBIET
| □ | Overzichtsfoto ventilatiedebiet
| □ | Overzichtsfoto recirculatie
| □ | Overzichtsfoto debiet regeling
LBK
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Overzichtsfoto WTW
|  |  | □ | Type en merk
|  | □ | Overzichtsfoto Volumeregeling en/of Bypass
|  |  | □ | Type en merk
|  | □ | Overzichtsfoto kanalen
|  |  | □ | Lengte bepalen/meten
|  |  | □ | Dikte isolatie
|  |  | □ | Type en merk isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
VERWARMING | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
|  | □ | Vermogen
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto medium
|  | □ | Type distributie
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en dikte isolatie
□
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk afgifte
|  | □ | Vermogen van extra ventilatoren
|  | □ | Aantal extra ventilatoren
|  | □ | Type regeling
BOUWDEEL | ONDERDEEL
TAPWATER | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
|  | □ | Vermogen
VOORRAADVATEN
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type
|  | □ | Volume
|  | □ | Opstelplaats
|  | □ | Aansluitwijze
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto medium
|  | □ | Type distributie
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Leidinglengte naar keuken
|  | □ | Leidinglengte naar badkamer
|  | □ | Inwendige diameter leiding keuken
DTW
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Aansluitwijze
|  | □ | Aantal aangesloten douches
BOUWDEEL | ONDERDEEL
KOELING | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
|  | □ | Vermogen
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto medium
|  | □ | Type distributie
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk afgifte
|  | □ | Vermogen van extra ventilatoren
|  | □ | Aantal extra ventilatoren
|  | □ | Type regeling
BEVOCHTIGING EN/OF ONTVOCHTIGING | TYPE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type
| □ | Overzichtsfoto vocht-terugwinning
BOUWDEEL | ONDERDEEL
GEBOUW GEBONDEN ENERGIE-OPWEKKING | ZONNE ENERGIE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
|  | □ | Aansluitwijze
BESCHADUWING / BELEMMERING
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Meten hb
|  | □ | Meten bl
|  | □ | Meten br
BOUWDEEL | ONDERDEEL
VERLICHTING | TYPE LAMPEN
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Verlichting plan
TYPE ARMATUUR
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
TYPE SENSOREN/DETECTIE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk

## Blad1
BOUWFASE | ONDERDEEL |  |  |  | OPMERKINGEN
GRONDWERK | VLOER
| □ | Overzicht
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Type en merk isolatie
GEVEL | GEVEL BEKLEDING
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte isolatie
|  | □ | Aansluiting op kozijn
|  | □ | Aansluiting op vloer
|  | □ | Aansluiting dak
|  | □ | Aansluiting isolatie op elkaar
RAMEN en DEUR
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Beglazing type
|  | □ | Kozijn type
|  | □ | Deur type en isolatie
OVERSTEK
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Meten H
|  | □ | Meten A
BELEMMERING
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Meten hb
|  | □ | Meten bl
|  | □ | Meten br
ZOMERNACHTVENTILATIE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type zomernachtventilatie
|  | □ | Meten opp. Opening
|  | □ | Meten onderkant + bovenkant t.o.v. maaiveld
VENTILATIE | TYPE VENTILATIESYSTEEM
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Merk en type
|  | □ | Vermogen Ventilatoren
VENTILATIEDEBIET
| □ | Overzichtsfoto ventilatiedebit
| □ | Overzichtsfoto recirculatie
| □ | Overzichtsfoto debit regeling
LBK
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Overzichtsfoto WTW
|  |  | □ | Type en merk
|  | □ | Overzichtsfoto Volumeregeling en/of Bypass
|  |  | □ | Type en merk
|  | □ | Overzichtsfoto kanalen
|  |  | □ | Lengte bepalen/meten
|  |  | □ | Dikte isolatie
|  |  | □ | Type en merk isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
VERWARMING | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
|  | □ | Vermogen
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto medium
|  | □ | Type distributie
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk afgifte
|  | □ | Vermogen van extra ventilatoren
|  | □ | Aantal extra ventilatoren
|  | □ | Type regeling
TAPWATER | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
|  | □ | Vermogen
VOORRAADVATEN
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type
|  | □ | Volume
|  | □ | Opstelplaats
|  | □ | Aansluitwijze
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto medium
|  | □ | Type distributie
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Leidinglengte naar keuken
|  | □ | Leidinglengte naar badkamer
|  | □ | Inwendige diameter leiding keuken
KOELING | OPWEKKER
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk opwekker
|  | □ | Vermogen
DISTRIBUTIE
| □ | Overzichtsfoto medium
|  | □ | Type distributie
| □ | Overzichtsfoto pompen
|  | □ | Type en merk
|  | □ | Vermogen
| □ | Overzichtsfoto beugels en appendages
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
| □ | Overzichtsfoto leidingen
|  | □ | Type en merk isolatie
|  | □ | Dikte Isolatie
|  | □ | Meten / bepalen de lengte
AFGIFTE
| □ | Overzichtsfoto
|  | □ | Type en merk afgifte
|  | □ | Vermogen van extra ventilatoren
|  | □ | Aantal extra ventilatoren
|  | □ | Type regeling