## Start
Verkenning restwarmtebenutting
Spreadsheetfilter versie 5 april 2011
De Verkenning restwarmtebenutting is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW), onderdeel van Agentschap NL. Met de Verkenning kunnen partijen rond een restwarmtebron gestructureerd met elkaar in gesprek komen over de benuttingsmogelijkheden. De Verkenning is bedoeld voor de initiatiefase van (eenvoudige) warmteprojecten en geeft een eerste inschatting of restwarmtebenutting interessant kan zijn. Het geeft aan of nader onderzoek naar restwarmtebenutting zinvol is.
De Verkenning restwarmtebenutting bestaat uit een spreadsheetfilter en handleiding. Er is ook een factsheet over de Verkenning. U vindt deze documenten op:
www.agentschapnl.nl/new > Instrumenten > Verkenning
Disclaimer: Aan de Verkenning restwarmtebenutting kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit instrument met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onjuist gebruik van dit instrument.

## Input
BLAD BEVEILIGEN M.U.V. KOLOM E
Vul de rode velden in door gebruik te maken van het uitvouwmenu (dit verschijnt als u op de desbetreffende cel klikt)
Bij meerdere cases moet het spreadsheetfilter meerdere malen doorlopen worden
A. Blok: typologieen warmtebron | [5 empty] | Hulptabellen (inputs) bij de hulprekentools
| 1. | Voor hoeveel jaar is warmtelevering van deze bron mogelijk? |  |  | 1
| 2. | Wat is de omvang van het warmteaanbod? |  |  | 1 |  |  |  | Gemiddelde tijd in gebruik (%)
| 3. | Wat is de temperatuur van de warmtebron (aanvoer temperatuur afgiftesysteem)? |  |  | 1 |  |  | Rest-/ aftapwarmtevermogen | 100 | 75 | 50 | 25
| 4. | Zijn er andere restwarmtebronnen in de buurt aanwezig, die mogelijk benut kunnen worden i.c.m. bovenstaande bron? |  |  | 1 |  | 1 kWthermisch |  | 32 | 24 | 16 | 8
| 5. | Is er een warmtenet aanwezig waarop de bron aangesloten kan worden? |  |  | 1 |  | 1 MWthermisch |  | 31536 | 23652 | 15768 | 7884
| 6. | Zitten er grote schommelingen in de continuiteit van het warmteaanbod? |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | Eenheid
B: Blok: typologieen warmtevraag | [7 empty] | Parameters | GJ/jaar
B.1 Terugwinning van restwarmte | [7 empty] | 1 Huishouden | 27
| 7. | Kan het bedrijf met restwarmteaanbod deze warmte mogelijk alsnog zelf terugwinnen/hergebruiken? |  |  | 1 |  |  | 1 m3 aardgas | 0.03165
| 8. | Voor hoeveel jaar doet zich een warmtevraag voor? |  | FALSE | 0
| 9. | Zitten er grote schommelingen in de continuiteit van de warmtevraag? |  | FALSE | 0 | Hulprekentools bij vraag 2 uit Blok A en de vragen 10, 15 en 19 uit Blok B
| 10. | Wat is de omvang van de warmtevraag? |  | FALSE | 0
| 11. | Wat is de temperatuur van de warmtevraag (leveringstemperatuur bij de gebruiker)? |  | FALSE | 0 | Rest-/aftapwarmtevermogen |  |  |  | 1 | MWthermisch
B.2 Levering aan een ander bedrijf |  |  |  |  | 1 | Percentage in gebruik |  |  |  | 100 | %
| 12. | Is er een bedrijf in de buurt van de warmtebron met een warmtebehoefte? |  |  | 1
| 13. | Voor hoeveel jaar doet zich een warmtevraag voor? |  | FALSE | 0 | Omvang warmteaanbod |  |  |  | 31536 | GJ/jaar
| 14. | Zitten er grote schommelingen in de continuiteit van de warmtevraag? |  | FALSE | 0
| 15. | Wat is de omvang van de warmtevraag? |  | FALSE | 0 | Aantal woningen/woningequivalenten |  |  |  | 0 | Aantal
| 16. | Wat is de temperatuur van de warmtevraag (leveringstemperatuur bij de gebruiker)? |  | FALSE | 0 | Omvang warmtevraag |  |  |  | 0 | GJ/jaar
B.3 Levering aan de gebouwde omgeving (nieuwbouw/bestaande bouw - woningen/utiliteit) |  |  |  |  | 1
| 17. | Is er een warmtevraag in (nabijgelegen) gebouwde omgeving? |  |  | 1 | Gasverbruik t.b.v. warmtebehoefte |  |  |  |  | m3/jaar
| 18. | Voor hoeveel jaar doet zich een warmtevraag voor? |  | FALSE | 0 | Omvang warmtevraag |  |  |  | 0 | GJ/jaar
| 19. | Wat is de omvang van de warmtevraag? |  | FALSE | 0
| 20. | Wat is de temperatuur van de warmtevraag (leveringstemperatuur bij de gebruiker)? |  | FALSE | 0
|  |  |  | FALSE | 0
1
C: Blok: transportnet en distributienet
C.1 Terugwinning van restwarmte (transportnet)
| 21. | Heeft de eigenaar van de warmtebron zijn bedrijfspand en perceel in eigendom/is er sprake van erfpacht? |  | FALSE | 0
C.2 Levering aan een ander bedrijf (transportnet) |  |  |  |  | 0
| 22. | Is er sprake van derden partijen, bijv. omdat het bedrijfspand en perceel gehuurd zijn? |  | FALSE | 0
| 23. | Wat is de te overbruggen afstand (tot aan ander bedrijf)? |  | FALSE | 0
| 24. | Moeten er boven- of ondergrondse obstakels overbrugd/doorkruist worden ('kunstwerken')? |  | FALSE | 0
| 25. | Kunnen de warmtebroneigenaar en het naburige bedrijf zelfstandig beslissen over leidingaanleg (onafhankelijk van derden)? |  | FALSE | 0
C.3 Levering aan de gebouwde omgeving (nieuwbouw/bestaande bouw - woningen/utiliteit) (transportnet en distributienet) |  |  |  |  | 0
| 26. | Wat is de te overbruggen afstand voor het transportnet (tot de rand van de bebouwing)? |  | FALSE | 0
| 27. | Moeten er boven- of ondergrondse obstakels overbrugd/doorkruist worden ('kunstwerken')? |  | FALSE | 0
| 28. | Kunnen de betrokken partijen (waaronder de gemeente) vrij beschikken over de grond/het trace? |  | FALSE | 0
| 29. | Is er sprake van enkel woningen, enkel utiliteit of beide? |  | FALSE | 0
| 30. | Hoeveel bedraagt het aantal woningen / ha? (bij woningen) |  | FALSE | 0
| 31. | Hoeveel bedraagt het aantal woningequivalenten / ha (bij utiliteit en bij woningen en utiliteit)? |  | FALSE | 0
0
0
Vul eerst alle waarden in en ga dan naar het tabblad OUTPUT
| VERBERGEN |  |  |  | 1
|  |  | … |  |  |  | Vul eerst alle waarden in en ga dan naar het tabblad OUTPUT
0-5 jaar
5-15 jaar
> 15 jaar
niet bekend
0 - 2.500 GJ/jaar
2.501 - 25.000 GJ/jaar
25.001 - 250.000 GJ/jaar
> 250.000 GJ/jaar
niet bekend
> 90 C
60-90 C
< 60 C
later te kiezen
niet bekend
ja
nee
niet bekend
ja, op bedrijfsterrein
ja, naar woonwijk
nee
niet bekend
0-300 m
300 m-1 km
1-3 km
> 3 km
niet bekend
ja
nee
niet bekend
woningen
utiliteit
beide
< 20 (landelijk)
20-40 (dorp)
40-60 (stedelijk)
> 60 (hoogstedelijk)
nvt
niet bekend
25
50
75
100
Note on E12: Denk hierbij bijvoorbeeld aan discontiniuteit tussen zomer-winter of dag-nacht.
Note on E17: Denk hier aan proceswarmte maar ook aan toepassingen voor ruimteverwarming
Note on E20: Gebruik indien nodig de omrekentabel MW --> GJ of de hulprekentool
Note on E26: Gebruik indien nodig de omrekentabel MW --> GJ of de hulprekentool
Note on E31: Gebruik indien nog de tabel met de parameters voor 1 huishouden of aardgasvraag
Note on E23: Met bedrijf wordt hier bedoeld een ander industriëel bedrijf. Diensten-bedrijven in utiliteitsgebouwen kunnen ingevuld bij B3.
Note on E29: Bijvoorbeeld woningen, of utiliteitsgebouwen zoals kantoren.

## Output
BLAD BEVEILIGEN
|  | Terugwinning van restwarmte | Levering aan een ander bedrijf | Levering aan de gebouwde omgeving
Match warmtebron en warmtevraag
Leveringsduur
Aanwezige infrastructuur
Match warmtebron en warmtevraag qua omvang
Match warmtebron en warmtevraag qua temperatuur
Overige warmtebronnen in de buurt
Continuïteit van de warmte (vraag en aanbod)
Aanleg transportnet en distributienet
Aansluiting op reeds aanwezig warmtenet
Grond en gebouw is in eigen beheer
Aanleg transportnet qua omvang
Aanleg transportnet, fysieke mogelijkheden
Aanleg distributienet (woningen)
Aanleg distributienet (woningequivalenten)
Optie nader uit te werken:
VERBERGEN
1. | Voor hoeveel jaar is warmtelevering van deze bron mogelijk? | 0 | *:01 |  |  |  | Oranje |  |  | Rood |  |  |  | Oranje |  |  | Rood |  |  |  | Oranje |  |  | Rood
2. | Wat is de omvang van het warmteaanbod? | 0 | *:02 |  | 1:01a |  | C28 = 0-5 jaar | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:01a |  | C28 = 0-5 jaar | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:01a |  | C28 = 0-5 jaar | 0 |  | C47 = nee | 0
3. | Wat is de temperatuur van de warmtebron (aanvoer temperatuur afgiftesysteem)? | 0 | *:02 | [19 empty] | of
4. | Zijn er andere restwarmtebronnen in de buurt aanwezig, die mogelijk benut kunnen worden i.c.m. bovenstaande bron? | 0 | *:03 |  |  |  | C36 = 0-5 jaar | 0 | [5 empty] | C42 = 0-5 jaar | 0 | [5 empty] | C48 = 0-5 jaar | 0 |  | C28 = 0-5 jaar | 0
5. | Is er een warmtenet aanwezig waarop de bron aangesloten kan worden? | 0 | *:05 |  |  | of | [16 empty] | en | C31 = nee
6. | Zitten er grote schommelingen in de continuiteit van het warmteaanbod? | 0 | *:04 |  |  |  | C28 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C28 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C28 = niet bekend | 0 | en | C32 = nee
[6 empty] | of | [6 empty] | of | [9 empty] | of
7. | Kan het bedrijf met restwarmteaanbod deze warmte mogelijk alsnog zelf terugwinnen/hergebruiken? | 0 | 1:** |  |  | of | C35 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C42 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C48 = niet bekend | 0 |  | C48 = 0-5 jaar | 0
8. | Voor hoeveel jaar doet zich een warmtevraag voor? | 0 | 1:01 |  |  | of | [6 empty] | of | [6 empty] | of |  |  | en | C31 = nee
9. | Zitten er grote schommelingen in de continuiteit van de warmtevraag? | 0 | 1:04 |  |  |  | C36 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C41 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C47 = niet bekend | 0 | en | C32 = nee
10. | Wat is de omvang van de warmtevraag? | 0 | 1:02 |  |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
11. | Wat is de temperatuur van de warmtevraag (leveringstemperatuur bij de gebruiker)? | 0 | 1:02 |  | 1:01b |  | C32 = ja, op bedrijfsterrein | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:01b |  | C32 = ja, op bedrijfsterrein | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:01b |  | C32 = ja, naar woonwijk | 0 |  | C47 = nee | 0
12. | Is er een bedrijf in de buurt van de warmtebron met een warmtebehoefte? | 0 | 2:**
13. | Voor hoeveel jaar doet zich een warmtevraag voor? | 0 | 2:01 |  |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
14. | Zitten er grote schommelingen in de continuiteit van de warmtevraag? | 0 | 2:04 |  | 1:02a |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:02a |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:02a |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | C47 = nee | 0
15. | Wat is de omvang van de warmtevraag? | 0 | 2:02 |  |  | en | C38 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C44 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C50 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar
16. | Wat is de temperatuur van de warmtevraag (leveringstemperatuur bij de gebruiker)? | 0 | 2:02 |  |  | of |  |  |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | of |  |  |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | of |  |  |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0
[7 empty] | C29 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | 0 | en | C38 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar |  |  |  | C29 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | 0 | en | C44 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar |  |  |  | C29 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | 0 | en | C50 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar
17. | Is er een warmtevraag in (nabijgelegen) gebouwde omgeving? | 0 | 3:** |  |  | en | C38 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C44 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C50 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar
18. | Voor hoeveel jaar doet zich een warmtevraag voor? | 0 | 3:01 |  |  | of |  |  |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | of |  |  |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0 |  | of |  |  |  | C29 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0
| Opm. Deze regel niet verwijderd ivm vele verwijzigen | [5 empty] | C29 = niet bekend | 0 | en | C38 = > 250.000 GJ/jaar |  |  |  | C29 = niet bekend | 0 | en | C44 = > 250.000 GJ/jaar |  |  |  | C29 = niet bekend | 0 | en | C50 = > 250.000 GJ/jaar
19. | Wat is de omvang van de warmtevraag? | 0 | 3:02 |  |  | of | [6 empty] | of | [6 empty] | of
20. | Wat is de temperatuur van de warmtevraag (leveringstemperatuur bij de gebruiker)? | 0 | 3:02 |  |  |  | C38 = niet bekend | 0 |  | C29 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | 0 |  |  | C44 = niet bekend | 0 |  | C29 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | 0 |  |  | C50 = niet bekend | 0 |  | C29 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar | 0
[9 empty] | en | C38 = > 250.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C44 = > 250.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C50 = > 250.000 GJ/jaar
21. | Heeft de eigenaar van de warmtebron zijn bedrijfspand en perceel in eigendom/is er sprake van erfpacht? | 0 | 1:06 |  |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[5 empty] | 1:02b |  | C30 = 60-90 C | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:02b |  | C30 = > 90 C | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:02b |  | C30 = > 90 C | 0 |  | C47 = nee | 0
22. | Is er sprake van derden partijen, bijv. omdat het bedrijfspand en perceel gehuurd zijn? | 0 | 2:06 |  |  | en | C39 = > 90 C | [5 empty] | en | C45 = < 60 C | [5 empty] | en | C51 = < 60 C
23. | Wat is de te overbruggen afstand (tot aan ander bedrijf)? | 0 | 2:07 | [6 empty] | C30 = < 60 C | 0 | [5 empty] | C30 = < 60 C | 0 | [5 empty] | C30 = < 60 C | 0
24. | Moeten er boven- of ondergrondse obstakels overbrugd/doorkruist worden ('kunstwerken')? | 0 | 2:07 |  |  |  | C30 = > 90 C | 0 | en | C39 = > 90 C |  |  |  | C30 = 60-90 C | 0 | en | C45 = > 90 C |  |  |  | C30 = 60-90 C | 0 | en | C51 = > 90 C
25. | Kunnen de warmtebroneigenaar en het naburige bedrijf zelfstandig beslissen over leidingaanleg (onafhankelijk van derden)? | 0 | 2:06 |  |  | en | C39 = < 60 C | [5 empty] | en | C45 = > 90 C | [5 empty] | of | C51 = > 90 C
[6 empty] | of | [6 empty] | of | [6 empty] | of
26. | Wat is de te overbruggen afstand voor het transportnet (tot de rand van de bebouwing)? | 0 | 3:07 |  |  |  | C30 = < 60 C | 0 | [5 empty] | C30 = < 60 C | 0 | [5 empty] | C30 = < 60 C | 0
27. | Moeten er boven- of ondergrondse obstakels overbrugd/doorkruist worden ('kunstwerken')? | 0 | 3:07 |  |  | en | C39 = 60-90 C | [5 empty] | en | C45 = 60-90 C | [5 empty] | en | C51 = 60-90 C
28. | Kunnen de betrokken partijen (waaronder de gemeente) vrij beschikken over de grond/het trace? | 0 | 3:06 |  |  | of | [6 empty] | of
30. | Hoeveel bedraagt het aantal woningen / ha? (bij woningen) | 0 | 3:08 |  |  |  | C30 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C30 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C30 = niet bekend | 0
31. | Hoeveel bedraagt het aantal woningequivalenten / ha (bij utiliteit en bij woningen en utiliteit)? | 0 | 3:08 |  |  | of | [6 empty] | of | [6 empty] | of
[7 empty] | C39 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C45 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C51 = niet bekend | 0
[6 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[5 empty] | 1:03 |  | C31 = ja | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:03 |  | C31 = ja | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:03 |  | C31 = ja | 0 |  | C47 = nee | 0
[6 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[5 empty] | 1:04 |  | C33 = ja | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:04 |  | C33 = ja | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:04 |  | C33 = ja | 0 |  | C47 = nee | 0
[6 empty] | of | [6 empty] | of | [6 empty] | of
[7 empty] | C37 = ja | 0 | [5 empty] | C43 = ja | 0 | [5 empty] | C33 = niet bekend | 0
[6 empty] | of | [6 empty] | of
[7 empty] | C33 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C33 = niet bekend | 0
[6 empty] | of | [6 empty] | of
[7 empty] | C37 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C43 = niet bekend | 0
[6 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[5 empty] | 1:05 |  |  |  |  | C35 = nee | 0 | 2:05 |  |  |  |  | C41 = nee | 0 | 3:05 |  |  |  |  | C47 = nee | 0
[6 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[5 empty] | 1:06 |  | C53 = nee | 0 |  | C35 = nee | 0 | 2:06 |  | C55 = ja | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:06 |  | C62 = nee | 0 |  | C47 = nee | 0
[6 empty] | of | [6 empty] | of | [6 empty] | of
[7 empty] | C53 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C55 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C62 = niet bekend | 0
[6 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[6 empty] | Businesscase uitwerken |  |  |  |  | 0 | 2:07a |  | C56 = > 3 km | 0 |  | C41 = nee | 0 | 3:07a |  | C60 = > 3 km | 0 |  | C47 = nee | 0
[13 empty] | en | C44 = > 250.000 GJ/jaar | [5 empty] | en | C50 = > 250.000 GJ/jaar
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C56 = 1-3 km | 0 |  | C56 = > 3 km | 0 |  |  | C60 = 1-3 km | 0 |  | C60 = > 3 km | 0
[13 empty] | en | C44 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar |  | en | C44 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar |  |  | en | C50 = 25.001 - 250.000 GJ/jaar |  | en | C50 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C56 = 1-3 km | 0 |  | C56 = > 3 km | 0 |  |  | C60 = 1-3 km | 0 |  | C50 = 0 - 2.500 GJ/jaar | 0
[13 empty] | en | C44 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar |  | en | C44 = 0 - 2.500 GJ/jaar |  |  | en | C50 = 2.501 - 25.000 GJ/jaar
[13 empty] | of |  |  | of
[14 empty] | C56 = 300 m-1 km | 0 |  | C56 = 1-3 km | 0
[13 empty] | en | C44 = 0 - 2.500 GJ/jaar |  | en | C44 = 0 - 2.500 GJ/jaar
[13 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[12 empty] | 2:07b |  | C56 = 300 m-1 km | 0 |  | C41 = nee | 0 |  |  | C60 = 300 m-1 km | 0 |  | C47 = nee | 0
[13 empty] | en | C57 = ja | [5 empty] | en | C61 = ja
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C56 = 1-3 km | 0 | [5 empty] | C60 = 1-3 km | 0
[13 empty] | en | C57 = ja | [5 empty] | en | C61 = ja
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C56 = > 3 km | 0 | [5 empty] | C60 = > 3 km | 0
[13 empty] | en | C57 = ja | [5 empty] | en | C61 = ja
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C56 = > 3 km | 0 | [5 empty] | C60 = > 3 km | 0
[13 empty] | en | C30 = > 90 C | [5 empty] | en | C30 = > 90 C
[13 empty] | en | C45 = > 90 C | [5 empty] | en | C51 = > 90 C
of
[14 empty] | C44 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C50 = niet bekend | 0
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C56 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C60 = niet bekend | 0
[13 empty] | of | [6 empty] | of
[14 empty] | C57 = niet bekend | 0 | [5 empty] | C61 = niet bekend | 0
[13 empty] | score |  | 0 | score |  | 0 |  | score |  | 0 | score |  | 0
[13 empty] | Businesscase uitwerken |  |  |  |  | 0 | 3:08a |  | C60 = 300 m-1 km | 0 |  | C47 = nee | 0
[20 empty] | en | C63 = 20-40 (dorp) |  | of
[20 empty] | of |  |  |  | C63 = < 20 (landelijk) | 0
[21 empty] | C60 = 1-3 km | 0 | of
[20 empty] | en | C63 = 40-60 (stedelijk) |  |  | C60 = 1-3 km | 0
[20 empty] | of |  |  |  | C63 = 20-40 (dorp)
[21 empty] | C60 = > 3 km | 0 | of
[20 empty] | en | C63 = > 60 (hoogstedelijk) |  |  | C60 = > 3 km | 0
[20 empty] | of |  |  |  | C63 is niet > 60 (hoogstedelijk)
[21 empty] | C63 = niet bekend | 0
[20 empty] | score |  | 0 | score |  | 0
[19 empty] | 3:08b |  | C60 = 300 m-1 km | 0 |  | C47 = nee | 0
[20 empty] | en | C64 = 20-40 (dorp)
[24 empty] | C64 = < 20 (landelijk) | 0
[21 empty] | C60 = 1-3 km | 0
[20 empty] | en | C64 = 40-60 (stedelijk) |  |  | C60 = 1-3 km | 0
C64 = 20-40 (dorp)
[21 empty] | C60 = > 3 km | 0
[20 empty] | en | C64 = > 60 (hoogstedelijk) |  |  | C60 = > 3 km | 0
C64 is niet > 60 (hoogstedelijk)
[21 empty] | C64 = niet bekend | 0
[20 empty] | score |  | 0 | score |  | 0
[20 empty] | Businesscase uitwerken |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Niet van toepassing, maar let wel op dat er geen kansen blijven liggen | [6 empty] | Niet van toepassing, maar let wel op dat er geen kansen blijven liggen | [6 empty] | Niet van toepassing, maar let wel op dat er geen kansen blijven liggen
[5 empty] | De levering is maar voor een beperkt aantal jaar mogelijk, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De levering is maar voor een beperkt aantal jaar mogelijk, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De levering is maar voor een beperkt aantal jaar mogelijk, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[5 empty] | De vraag is maar voor een beperkt aantal jaar aanwezig, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is maar voor een beperkt aantal jaar aanwezig, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is maar voor een beperkt aantal jaar aanwezig, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[5 empty] | De aanwezige infrastructuur is niet direct relevant, maar hierdoor kan een verschot nog nuttig 'afgevoerd' worden | [6 empty] | Bekijk goed of de aanwezige infrastructuur benut kan worden, dit kan kosten besparen | [6 empty] | Bekijk goed of de aanwezige infrastructuur benut kan worden, dit kan kosten besparen
[5 empty] | Het is niet bekend voor hoeveel jaar levering mogelijk is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend voor hoeveel jaar levering mogelijk is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend voor hoeveel jaar levering mogelijk is, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | Het is niet bekend of terugwinning van restwarmte van toepassing is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of levering aan een ander bedrijf van toepassing is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of levering aan de gebouwde omgeving van toepassing is, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | Het is niet bekend voor hoeveel jaar de warmte afgenomen kan worden, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend voor hoeveel jaar de warmte afgenomen kan worden, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend voor hoeveel jaar de warmte afgenomen kan worden, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | -
[5 empty] | De vraag is een factor 10 groter dan het aanbod, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is > een factor 10 groter dan het aanbod, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is > een factor 10 groter dan het aanbod, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[5 empty] | De vraag is een factor 100 groter dan het aanbod, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is > een factor 100 groter dan het aanbod, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is > een factor 100 groter dan het aanbod, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[5 empty] | De vraag is > 90 C en het aanbod is < 60 C, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is > 90 C en het aanbod is < 60 C, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is > 90 C en het aanbod is < 60 C, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[5 empty] | De vraag is groter dan het aanbod, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is groter dan het aanbod, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is groter dan het aanbod, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt
[5 empty] | De vraag is < 60 C en het aanbod is > 90 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | Er zit een groot verschil tussen de temperatuur van de vraag en het aanbod, bekijk of koeling technisch mogelijk is | [6 empty] | De vraag is < 60 C en het aanbod is > 90 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt
[5 empty] | De vraag is > 90 C en het aanbod is 60-90 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is > 90 C en het aanbod is 60-90 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is > 90 C en het aanbod is 60-90 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt
[5 empty] | De vraag is 60-90 C en het aanbod is < 60 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is 60-90 C en het aanbod is < 60 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt | [6 empty] | De vraag is 60-90 C en het aanbod is < 60 C, bekijk goed of de investering niet te hoog wordt
[5 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van het aanbod is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van het aanbod is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van het aanbod is, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | Het is niet bekend wat de temperatuur van het aanbod is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de temperatuur van het aanbod is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de temperatuur van het aanbod is, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van de vraag is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van de vraag is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van de vraag is, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | Het is niet bekend wat de temperatuur van de vraag is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de temperatuur van de vraag is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de temperatuur van de vraag is, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | -
[5 empty] | Alternatieve bronnen zijn niet direct relevant, door combineren kan wel de leveringszekerheid worden vergroot | [6 empty] | Er zijn alternatieve bronnen in de buurt, door combineren kan de leveringszekerheid worden vergroot | [6 empty] | Er zijn alternatieve bronnen in de buurt, door combineren kan de leveringszekerheid worden vergroot
[5 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | -
[5 empty] | Er zitten grote schommelingen in het aanbod, de omvang van de benodigde bijstook kan hierdoor hoog zijn | [6 empty] | Er zitten grote schommelingen in het aanbod, de omvang van de benodigde bijstook kan hierdoor hoog zijn | [6 empty] | Er zitten grote schommelingen in het aanbod, de omvang van de benodigde bijstook kan hierdoor hoog zijn
[5 empty] | Er zitten grote schommelingen in de vraag, de benodigde bijstook of warmtelozing kan hierdoor hoog zijn | [6 empty] | Er zitten grote schommelingen in de vraag, de benodigde bijstook of warmtelozing kan hierdoor hoog zijn | [6 empty] | Er zitten grote schommelingen in de vraag, de benodigde bijstook of warmtelozing kan hierdoor hoog zijn
[5 empty] | Het is niet bekend of er grote schommelingen in het aanbod zitten, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of er grote schommelingen in het aanbod zitten, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of er grote schommelingen in het aanbod zitten, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | Het is niet bekend of er grote schommelingen in de vraag zitten, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of er grote schommelingen in de vraag zitten, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of er grote schommelingen in de vraag zitten, dit is een belangrijke parameter
[5 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | -
[5 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | -
[5 empty] | Het bedrijf kan niet vrij over zijn bedrijfspand/perceel beschikken, er kan sprake zijn van "split incentives" | [6 empty] | Het bedrijf kan niet vrij over zijn bedrijfspand/perceel beschikken, er kan sprake zijn van "split incentives" | [6 empty] | De gemeente kan niet vrij beschikken over het tracé, hierdoor kan de aanleg complex worden
[5 empty] | Het is niet bekend of het bedrijf vrij over zijn pand/perceel kan beschikken, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of het bedrijf vrij over zijn pand/perceel kan beschikken, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of het bedrijf vrij over zijn pand/perceel kan beschikken, dit is een belangrijke parameter
[12 empty] | - | [6 empty] | -
[12 empty] | De transportafstand is erg groot, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De transportafstand is erg groot, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[12 empty] | De vraag is laag en de transportafstand is groot, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is laag en de transportafstand is groot, de investering is zeer waarschijnlijk niet rendabel
[12 empty] | De vraag is erg laag, zelfs met deze lage transportafstand is de investering zeer waarschijnlijk niet rendabel | [6 empty] | De vraag is erg laag, zelfs met deze lage transportafstand is de investering zeer waarschijnlijk niet rendabel
[12 empty] | Het transport van > 90 C kan zeer kostbaar zijn over de opgegeven afstand | [6 empty] | Het transport van > 90 C kan zeer kostbaar zijn over de opgegeven afstand
[12 empty] | De transportafstand is groot, bij deze hoge vraag (> 250.000 PJ) kan de case toch interessant zijn | [6 empty] | De transportafstand is groot, bij deze hoge vraag (> 250.000 PJ) kan de case toch interessant zijn
[12 empty] | De vraag is niet heel groot, maar door de redelijk korte transportafstand kan de case toch interessant zijn | [6 empty] | De vraag is niet heel groot, maar door de redelijk korte transportafstand kan de case toch interessant zijn
[12 empty] | De transportafstand is groot, maar door de omvang van de vraag kan de case toch interessant zijn | [6 empty] | De transportafstand is groot, maar door de omvang van de vraag kan de case toch interessant zijn
[12 empty] | De vraag is laag, maar door de redelijk korte transportafstand kan de case toch interessant zijn | [6 empty] | De vraag is laag, maar door de redelijk korte transportafstand kan de case toch interessant zijn
[12 empty] | De vraag is laag, maar door de korte transportafstand kan de case toch interessant zijn | [6 empty] | De vraag is laag, maar door de korte transportafstand kan de case toch interessant zijn
[12 empty] | De transportafstand is kort, maar door "kunstwerken" kan de aanleg duur zijn | [6 empty] | De transportafstand is kort, maar door "kunstwerken" kan de aanleg duur zijn
[12 empty] | De transportafstand is redelijk kort, maar door "kunstwerken" kan de aanleg duur zijn | [6 empty] | De transportafstand is redelijk kort, maar door "kunstwerken" kan de aanleg duur zijn
[12 empty] | De transportafstand is groot en door "kunstwerken" kan de aanleg duur zijn | [6 empty] | De transportafstand is groot en door "kunstwerken" kan de aanleg duur zijn
[12 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van de vraag is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de omvang van de vraag is, dit is een belangrijke parameter
[12 empty] | Het is niet bekend wat de transportafstand is, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend wat de transportafstand is, dit is een belangrijke parameter
[12 empty] | Het is niet bekend of er "kunstwerken" aangelegd moeten worden, dit is een belangrijke parameter | [6 empty] | Het is niet bekend of er "kunstwerken" aangelegd moeten worden, dit is een belangrijke parameter
-
De woningdichtheid is zo klein, dat de investering zeer waarschijnlijk niet rendabel is
De transportafstand is redelijk kort, maar de woningdichtheid is te klein
De transportafstand is groot en de woningdichtheid is te klein
De woningdichtheid is klein, maar door de korte transportafstand kan de investering toch rendabel zijn
De woningdichtheid is klein, maar door de redelijk korte transportafstand kan de investering toch rendabel zijn
De transportafstand is groot, maar door het aantal woningen kan de case toch interessant zijn
Het is niet bekend wat de transportafstand is, dit is een belangrijke parameter
Het is niet bekend wat het aantal woningen is, dit is een belangrijke parameter
Het aantal woningequivalenten is zo klein dat de investering waarschijnlijk niet rendabel is
De transportafstand is redelijk kort, maar het aantal woningenequivalenten is te klein
De transportafstand is groot en het aantal woningenequivalenten is te klein
De transportafstand is kort, maar door het aantal woningenequivalenten kan de case toch interessant zijn
De transportafstand is redelijk kort, maar door het aantal woningequivalenten kan de case toch interessant zijn
De transportafstand is groot, maar door het aantal woningequivalenten kan de case toch interessant zijn
Het is niet bekend wat de transportafstand is, dit is een belangrijke parameter
Het is niet bekend wat het aantal woningenequivalenten is, dit is een belangrijke parameter
Note on B24: Indien een optie groen scoort is het zinvol hier nader onderzoek naar te doen.